## TROŠ-GR-OB
POZ | OPIS RADA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
TROŠKOVNIK
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
I DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. | Skidanje postojećeg postojećeg pokrova od azbestno cementnih ploča i odlaganje na ovlaštenu deponiju, a sve u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 kose površine krova sve komplet.
|  | m2 | 198.4 |  | 0
2. | Skidanje postojeće krovne štafle s postojećeg krovišta i odlaganje na ovlaštenu deponiju, a sve u skladu sa Zakonom . Obračun po m2 kose površine krova sve komplet!
|  | m2 | 198.4 |  | 0
3. | Demontaža - vađenje postojećih drvenih prozora i vrata . Prilikom demontaže i vađenja stolarije potrebno je voditi računa da ne dođe do oštećenja unutrašnjosti prostorija ( oštećenja podova, zidova , namještaja... ). Prilikom demontaže potrebno je demontirati i unutarnju prozorsku klupčicu. Demontirane prozore i vrata odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po kom. sve komplet.
| - vel. do 2 m2 | kom. | 14 |  | 0
| - vel preko 2m2 | kom. | 2 |  | 0
4. | Demontaža krovne limarije. Demontiranu limariju zbrinuti na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po ml sve komplet.
| - horizontalni oluci | ml | 44.2 |  | 0
| - vertikalni oluci | ml | 20.4 |  | 0
| - opšavni lim na grebenu | ml | 37.6 |  | 0
| - opšavni lim na spoju krovne plohe i strehe | ml | 44.9 |  | 0
| - opšav spoja krova i zabatnog zida | ml | 3.2 |  | 0
| - opšav dimnjaka | kom. | 1 |  | 0
5. | Demontaža vanjskih prozorskih klupčica i odvoz na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po ml sve komplet.
|  | ml | 12.7 |  | 0
6. | Demontaža postojeće gromobranske instalacije i odvoz na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po kompletu.
|  | kpl. | 1 |  | 0
7. | Uklanjanje postojeće toplinske izolacije iznad stropne ploče prizemlja ( mineralna vuna ) i odvoz na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje te vrste otpada u skladu sa Zakonom. U stavku ukljuti i čišćenje tavana nakon uklanjanja izolacije. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 115.6 |  | 0
8. | Demontaža ploče sa nazivom škole na ulazu, odlaganje na gradilišnu deponiju , čišćenje i ponovna montaža nakon izvedbe fasade. Obračun po kom, sve komplet.
|  | kom. | 1 |  | 0
9. | Strojno razbijanje postojećih betonskih zaštitnih staza oko građevine, uklanjanje sloja postojećeg tampona i odvoz šuta na ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. Obračun po m3 sve komplet.
| - razbijanje postojećih betonskih staza | m3 | 4.1 |  | 0
| - iskop postojećeg tampona | m3 | 11.6 |  | 0
10. | Dobava, dovoz, razvoz , razastiranje, nabijanje i planiranje tamponskog sloja kamenog agregata ispod podne ploče ,u sloju debljine d=30,0 cm , između nadtemeljnih zidova . Nakon izvedbe nasipa izvršiti strojno zbijanje, modul stišljivosti mora biti 40 MN/m2. Nakon zbijanja izvšiti ispitivanje i nakon toga betonirati podnu ploču po odobrenju nadzornog inženjera . Kameni agregat mora biti čist, bez zemlje i materijala oerganskog porijekla. Obračun se vrši po m3 izvedenog tampona u zbijenom stanju.
|  | m3 | 16.2 |  | 0
| UKUPNO I. |  |  |  | 0
II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Izvedba armirano betonskih zaštitnih staza oko građevine, u potrebnoj daščanoj oplati, iznad sloja tampona debljine d= 30 cm, od mješanog kamenog agregata 0-16 mm. Stazu armirati armaturnom mrežom Q 257. U stavci uračunat sav rad i materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 ugrađene oplate i kg ugrađene armature.
| - beton | m3 | 4.5 |  | 0
| - daščana oplata | m2 | 7.2 |  | 0
| - armatura | kg | 287.5 |  | 0
2. | Betoniranje armirano betonskog vanjskog stubišta i rampe za invalide, u potrebnoj daščanoj oplati, iznad sloja tampona debljine d= 30 cm, od mješanog kamenog agregata 0-16 mm. Rampu armirati armaturnom mrežom Q 257. U stavci uračunat sav rad i materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 ugrađene oplate i kg ugrađene armature.
| - beton | m3 | 6.8 |  | 0
| - daščana oplata | m2 | 24.2 |  | 0
| - armatura | kg | 544 |  | 0
| UKUPNO II. |  |  |  | 0
III ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidarska obrada unutarnjih špaleta nakon ugradnje nove stolarije, vapneno cementnom žbukom i izravnavanje horizontalne donje špalete, te priprema za ugradnju prozorske klupčice, sa vanjske i unutarnje strane. U stavci uračunat sav rad i materijal. Obračun po ml obrađene špalete.
|  | ml | 77 |  | 0
2. | Dobava i montaža fasadne cijevne skele. Skelu montirati po pravilima struke i montirati zažtitu od jute. U stavci uračunati sve elemente skele , montažu i demontažu, sve prijenose , rad, te dovoz i odvoz. Skela služi za izvođenje svih vrsta radova. Prilikom montaže i demontaže, te izvođenja radova obavezno primjeniti sve mjere zaštitena radu u skladu sa Zakonom o gradni i Pravilnikom o zaštiti na radu. Obračun se vrši po m2 postavljene skele sve komplet .
|  | m2 | 241.2 |  | 0
| UKUPNO III. |  |  |  | 0
IV IZOLATERSKI RADOVI
1. | Dobava i postavljanje toplinske izolacije iznad stropa prizemlja, koja se sastoji od mineralne vune ( 35 kg/m3 ),u sloju debljine 20,0 cm , linijskog koeficijenta prolaza topline λ≤ 0,037 W/(mK ). Ispod vune postaviti parnu branu. U stavci uračunat sav rad i materijal. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 115.6 |  | 0
| UKUPNO IV. |  |  |  | 0
V TESARSKI RADOVI
1. | Sanacija višestrestrešne krovne konstrukcije i zamjena dotrajale građe. Sve nove elemente krovne konstrukcije izvesti od rezane građe četinara II klase , dimenzija po uzoru na postojeće elemente. Svu građu premazati fungicidnim sredstvom. U stavci obračunat sav potreban materijal, pričvrsni pribor, rad i potrebnu radnu skelu. Obračun po m3 ugrađene građe.
|  | m3 | 4.8 |  | 0
2. | Opšivanje krovnih ploha jelovom daščanom oplatom debljine 2,4 mm i pokrivanje paropropusnom vodonepropusnom armiranom krovnom folijom ( 160 g/m2 ), s odgovarajućim preklopom. Daščanu oplatu premazati fungicidnim sredstvom. U stavci obračunati sav potreban materijal, rad i sve potrebne prijenose. Obračun po m2 kose projekcije.
|  | m2 | 198.4 |  | 0
3. | Letvanje krova jelovim letvama 4x5 cm. U stavci obračunati sav potreban materijal, rad i sve potrebne prijenose. Letve premazati fungicidnim sredstvom. Obračun po m2 kose projekcije.
|  | m2 | 198.4 |  | 0
4. | Dodatno poletvavanje krova jelovim letvama 4x5 cm. U stavci obračunati sav potreban materijal, rad i sve potrebne prijenose. Letve premazati fungicidnim sredstvom. Obračun po m2 kose projekcije.
|  | m2 | 198.4 |  | 0
| UKUPNO V. |  |  |  | 0
VI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Nabava, dobava i ugradnja pokrova od čeličnog pocinčanog profiliranog plastificiranog lima debljine 0,60 mm u boji po izboru investitora. Završni sloj lima je poliesterska boja debljine nanosa 25 μm. Popratna građevinska limarija kao i pričvrsni i brtveni materijal isključivo su iz sustava odabranog proizvođača lima. Obračun po m2 izvedenog pokrova.
|  | m2 | 198.4 |  | 0
2. | Nabava, dobava i ugradnja opšava sljemena i grebena limom kvalitete kao pokrov. Obračun po ml izvedenog opšava.
|  | ml | 34.2 |  | 0
| UKUPNO VI. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA :
| I DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
| II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| III ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
B. OBRTNIČKI RADOVI
I LIMARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i ugradnja horizontalnih oluka izrađenih od pocinčanog, bojanog lima debljine 0,55 mm. U stavci uračunat sav rad, materijal i kuke izrađene od pocinčanog plosnog željeza, pričvršćene za svaki rog. Obračun po ml sve komplet.
|  | ml | 44.2 |  | 0
2. | Izrada, dobava i ugradnja oborinskih vertikala za odvodnju izrađenih od pocinčanog, bojanog lima debljine 0,55 mm. U stavci uračunat sav rad, materijal i oglice za montažu. Obračun po ml sve komplet.
| - oborinske vertikale | ml | 20.4 |  | 0
| - koljena | kom. | 12 |  | 0
3. | Izrada, dobava i ugradnja lima za usmjeravanje vode izrađenog od pocinčanog, bojanog lima debljine 0,55 mm, razvijene širine 30,0 cm. U stavci uračunat sav rad, materijal. Obračun po ml sve komplet.
|  | ml | 44.2 |  | 0
4. | Izrada, dobava i ugradnja opšava spoja strehe i krovne plohe ( lim ispod horizontalnog oluka ), izrađenog od pocinčanog, bojanog lima debljine 0,55 mm, razvijene širine 60,0 cm. U stavci uračunat sav rad, materijal. Obračun po ml sve komplet.
|  | ml | 44.2 |  | 0
5. | Izrada, dobava i ugradnja opšava spoja krovne plohe i zabatnog zida, izrađenog od pocinčanog, bojanog lima debljine 0,55 mm, razvijene širine 60,0 cm. U stavci uračunat sav rad, materijal. Obračun po ml sve komplet.
|  | ml | 3.2 |  | 0
6. | Izrada, dobava i ugradnja opšava runa strehe- veter lajsna, izrađenog od pocinčanog, bojanog lima debljine 0,55 mm, razvijene širine 30,0 cm. U stavci uračunat sav rad, materijal. Obračun po ml sve komplet.
|  | ml | 9.3 |  | 0
7. | Izrada, dobava i ugradnja opšava jednokanalnog dimnjaka, izrađenog od pocinčanog, bojanog lima debljine 0,55 mm. U stavci uračunat sav rad, materijal. Obračun po kom. sve komplet.
|  | kom. | 2 |  | 0
8. | Izrada, dobava i ugradnja opšava strehe sa donje strane limom u obliku lamperije, izrađenim od pocinčanog, bojanog lima debljine 0,55 mm. U stavci uračunat sav rad, materijal i izrada podkonstrukcije. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 46.6 |  | 0
9. | Izrada, dobava i ugradnja aluminijskih plastificiranih prozorskih klupčica u boji stolarije. Debljina lima je 2,0 mm, a sa obje strane na krajevima klupčice ugraditi aluminijsku krajnik. Nagib klupčice od prozora prema van iznosi 5%. Visina čela ( okapnice ) iznosi 40 mm. U stavci uračunat sav materijal i rad. Obračun po ml sve komplet.
| - klupčica razvijene širine 26,0 cm | ml | 12.7 |  | 0
| UKUPNO I. |  |  |  | 0
II FASADERSKI RADOVI
1. | Obrada pročelja povezanim sustavom za vajnsku toplinsku izolaciju koja se sastoji od polimernog ljepila, kamene vune ( 95,0 kg/m3) MW,debljine 10,0 cm, polimerne cementne žbuke u dva sloja, sa alkalno otpornom staklenom mrežicom ( min. 160 g/m2), debljine 0,5 cm . Ploče dodatno pričvrstiti tipskim držačima ( min. 10 kom/m2) ubušenim u pročelje prema uputama proizvođača. Na sve spojeve na uglovima i na uglovima oko prozora potrebno je ugraditi PVC kutni profil s mrežicom . Na spoju pročelja i sokla potrebno je ugraditi Alu-profil za podnožje s okapom. Nakon nanošenja polimerne cementne žbuke potrebno je nanijeti univerzalni predpremaz. Završnu obradu pročelja izvesti tankoslojnom pastoznom silikatnom žbukom , granulacije 2 mm . Komplet sa svim materijalom potrebnim prema uputama proizvođača.. U stavci uračunat sav rad, materijal i obrada vanjskih špaleta oko prozora. Skela obračunata u zidarskim radovima. Obračun po m2 obrađenog pročelja sve komplet sa završnom obradom.
|  | m2 | 186.5 |  | 0
2. | Obrada podnožja zgrade ekstrudiranim polistirenom (33 kg/m3) XPS, debljine 5,00 cm , postavljenog na sloj polimernog ljepila. Preko polistirena postaviti sloj polimerne cementne žbuke ,u dva sloja, sa alkalno otpornom staklenom mrežicom ( min. 160 g/m2) , debljine 0,5 cm. Ploče dodatno pričvrstiti tipskim držačima ( min. 10 kom/m2 ) ubušenim u podnožje zgrade prema uputama proizvođača. Na sve spojeve na uglovima potrebno je ugraditi PVC kutni profil s mrežicom. Nakon nanošenja polimerne cementne žbuke potrebno je nanijeti sloj jednokomponentne fleksibilne mase za izolaciju protiv vlage , koja šprica u području podnožja.Nakon nanošenja sloja za izolaciju potrebno je nanijeti univerzalni predpremaz . Završnu obradu podnožja zgrade izvesti organski vezanom tankoslojnom pastoznom žbukom za zaribavanje, granulacije 2 mm . Komplet sa svim materijalom potrebnim prema uputama proizvođača. U stavci uračunat sav rad i materijal. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 27.4 |  | 0
| UKUPNO II. |  |  |  | 0
III PVC STOLARIJA
Napomena: sve mjere provjeriti na licu mjesta prije izrade, a sve izvesti prema općem opisu.
OPĆI OPIS
Prozore i vrata izraditi od PVC profila sa 5 komora, 3 brtve, ugradbene dubine 74 mm, Uf=1,3 W/m2K, Uw=1,4 W/m2K. Okov sigurnosni - sve točke zatvaranja sa sigurnosnim pločicama. Staklo dvoslojno ukupne debljine 24 mm (4+16+4 mm . 1. staklo Low-e) (pvc distancer) Ug= 1,1 W/m2K. Ukupna vrijednost Uw = 1,4 W/m2K. Boja stolarije po izboru investitora. S unutarnje strane ugraditi PVC prozorsku klupčicu. Otvaranje prozora po uzoru na postojeće, donja krila otklopno zaokretna, a gornja krila ( nadsvijetla ) otvaranje na ventus. Obračun po kom. sve komplet.
1. | Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene na ulazu u zgradu, vel. 219/210+87 cm. Stijena je po po horizontali podjeljena dna tri, a po vertikali na dva dijela. Donji dio stijene čine dvokrilna ostakljena zaokretna vrata i dva bočna fiksna ostakljena dijela, a gornji dio se sastoji od tri fiksna ostakljena dijela. Sve radove izvesti po uzoru na postojeću stijenu. Prilikom izrade stijene sa bočnih strana i sa gornje strane ugraditi slijepi štok, ili dupli štok, zbog debljine doplinske izolacije koja se ugrađuje na pročelja. Vrata opremiti svim potrebnim okovima, kvakama , bravom sa cilindrom i tri ključa, sve do potpune funkcionalnosti. U stavci uračunat sav rad i materijal. Obračun po kom sve komplet.
|  | kom. | 1 |  | 0
2. | Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene na ulazu u zgradu u vjetrobranom prostoru, vel. 239/210+87 cm. Stijena je po po horizontali podjeljena dna tri, a po vertikali na dva dijela. Donji dio stijene čine dvokrilna ostakljena zaokretna vrata i dva bočna fiksna ostakljena dijela, a gornji dio se sastoji od tri fiksna ostakljena dijela. Sve radove izvesti po uzoru na postojeću stijenu. Prilikom izrade stijene sa bočnih strana i sa gornje strane ugraditi slijepi štok, ili dupli štok, zbog debljine doplinske izolacije koja se ugrađuje na pročelja. Vrata opremiti svim potrebnim okovima, kvakama , bravom sa cilindrom i tri ključa, sve do potpune funkcionalnosti. U stavci uračunat sav rad i materijal. Obračun po kom sve komplet.
|  | kom. | 1 |  | 0
3. | Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog otklopno zaokretnog prozora, vel. 60/60 cm. Prozor opremiti svim potrebnim okovima i kvakom za otvaranje , sve do potpune funkcionalnosti. Sve ostalo prema općem opisu. U stavci uračunat sav rad i materijal. Obračun po kom sve komplet.
|  | kom. | 5 |  | 0
0
4. | Izrada, dobava i ugradnja prozora, vel. 100/120+60 cm. Prozor je po vertikali podjeljen na dva dijela. Donji dio čini krilo sa otklopno zaokretnim otvaranjem, a gornji dio krilo sa otklopnim otvaranjem. Prozor opremiti svim potrebnim okovima i kvakom za otvaranje , sve do potpune funkcionalnosti. Sve ostalo prema općem opisu. U stavci uračunat sav rad i materijal. Obračun po kom sve komplet. |  |  |  | 0
|  | kom. | 9 |  | 0
| UKUPNO III. |  |  |  | 0
IV SOBOSLIKARSKI RADOVI
1. | Popravak boje na unutarnjim zidovima i bojanje špaleta nakon ugradnje nove vanjske stolarije bijelom bojom na bazi vode. U stavci uračunate i predradnje ( gletanje, brušenje i nanošenje impregnacije ). Obračun po m2 obojanih zidova.
|  | m2 | 73.6 |  | 0
| UKUPNO IV. |  |  |  | 0
V BRAVARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i ugrdnja ograde na rampi za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Ograda se sastoji od rukohvata i vertikalnih nosača izrađenih od inox cijevi Ø 40.3 mm , inox cijevi Ø 10 mm koja povezuju rukohvate sa vertikalnim nosačima. Razmak između vertikalnih nosača max. 150 cm. Rukohvati se postavljaju na visinu 60 i 90 cm od poda. Na spoju vertikalnih nosača i poda ugraditi rozete. Sve komplet sposobno za uporabu. Obračun po ml gotove ograde.
|  | ml | 14.8 |  | 0
| UKUPNO V. |  |  |  | 0
VI KAMENOREZAČKI RADOVI
1. | Nabava, dobava i ugradnja kamenih, štokanih ploča, vel. 40 x 40 cm, na rampi za osobe sa smanjenom pokretljivošću i stubištu na ulazu. Kamene ploče su debljine 2,0 cm, a postavljaju se u fleksibilno ljepilo za vanjsku upotrebu. Prilikom ugradnje kamenip ploča na podestu ugraditi postojeću rešetku za čišćenje obuće i prilagoditi visinu. U stavci uračunat sav rad i materijal. Obračun po m2 za rampu i podest i ml za gazišta.
| - rampa i podest | m2 | 18.3 |  | 0
| - gazišta | ml | 11.9 |  | 0
| - čela | ml | 17.1 |  | 0
| UKUPNO VI. |  |  |  | 0
VII RAZNI RADOVI
1. | Generalno čišćenje svih prostorija nakon izvedbe svih radova, što uključuje čišćenje i pranje podova, pranje prozora i sl. U stavci uračunat sav rad i potrebna pokretna radna skela. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 107.5 |  | 0
| UKUPNO VII. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA :
| I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| II FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| III PVC STOLARIJA |  |  |  | 0
| IV SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VI KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| VII RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA :
| A. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| B. OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0

## Elektroinst.
TROŠKOVNIK - TDE 061/17
br. | OPIS STAVKE | mj. jed. | kol. | jed. cijena | UKUPNO (kn)
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA ZA POBOLJŠANJE
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNE ZGRADE
GRAĐEVINA: PODRUČNA OSNOVNA ŠKOLA BLAGORODOVAC
INVESTITOR: OSNOVNA ŠKOLA DEŽANOVAC, DEŽANOVAC 285
LOKACIJA : BLAGORODOVAC, BANA J. JELAČIĆA 8, k.č. 324 k.o. Blagorodovac
A) | NISKONAPONSKE INSTALACIJE
1. | Dobava, montaža i spajanje na strop kabineta i učionice nadgradne svjetiljke sa sjajnim rasterom, pribl. dim. 1250×300x85 mm, u IP 40, kompletirane sa LED cijevima 2x18 W, 2300 lm, 4000K - neutralna bijela. | kom. | 7 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje ispred školske ploče u učionici viseće svjetiljke sa usmjerenim osvjetljenjem, pribl. dim. 1250×117x65 mm, kompletirane sa LED cijevi 18 W, 2300 lm, 4000K - neutralna bijela. | kom. | 2 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje na zid i strop protupanik LED svjetiljke min. 1,7 W, 1 h, 4000K - neutralna bijela | kom. | 3 |  | 0
4. | Dobava, montaža u postojeće svjetiljke sljedećih izvora svjetla
| - LED žarulja E27, 10W, 806 lm | kom. | 4 |  | 0
| - LED žarulja E27, 12W, 1055 lm | kom. | 5 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja sa spajanjem pod žbuku sljedećih vrsta kablova:
| - PP-Y 5×1,5 mm2 | ml. | 10 |  | 0
| - PP-Y 3×1,5 mm2 | ml. | 50 |  | 0
6. | Dobava i postava izolacionog ugradbenog i spojnog materijala:
| - spojna kutija OG 3 uvoda | kom. | 2 |  | 0
| - kutija spojna 100×100 | kom. | 1 |  | 0
| - kutija spojna Φ80 | kom. | 2 |  | 0
| - kutija spojna Φ60 | kom. | 4 |  | 0
| - izolaciona cijev rebrasta f 20 | ml. | 10 |  | 0
7. | Provjeravanje el. instalacije u objektu prema normi HRN HD 60364-6 dokumentirano u Zapisniku ili jednakovrijedno. | kom. | 1 |  | 0
| UKUPNO A): |  |  |  | 0
B) | VANJSKI SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE - LPS
1. | Demontaža postojeće trake hvatača na salonitnom krovu škole radi zamjene krovišta i odlaganje na mjesto koje odredi investitor. | radnih sati | 8 |  | 0
2. | Dobava FeZn spojnice za izradu spoja trake FeZn 20×3 sa novim limenim pokrovom. | kom. | 12 |  | 0
3. | Dobava olučne FeZn spojnice i izrada spoja trake sa horizontalnim olukom. | kom. | 4 |  | 0
4. | Izrada spoja trake na vertikalni olučni odvod dobavom i ugradnjom obujmice od trake FeZn 20x3 mm. | kom. | 4 |  | 0
5. | Dobava FeZn križne spojnice 60x60 mm i izrada spoja trake međusobno. Nakon spajanja križni spoj zaštititi (zaliti) bitumenskim premazom. | kom. | 4 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja u novu ovojnicu zgrade gromobranske FeZn kutije mjernog spoja. | kom. | 4 |  | 0
7. | Dobava i montaža spojnice za metalne mase od P/F vodiča 10 mm2 sa dvije stopice i vijcima za učvrščenje. | kom. | 4 |  | 0
8. | Završno ispitivanje LPS-a prema dodatku C4 Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) i izdavanje zapisnika. (obračun po kompletu) | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO B): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA ENU
| A) NISKONAPONSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| B) VANJSKI SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0

## Rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA :
A. GRAĐEVINSKO- OBRTNIČKI RADOVI | 0
B. ELEKTROINSTALACIJE | 0
UKUPNO : | 0
PDV 25 % | 0
UKUPNO : | 0